# 排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号：91640404MA75W19B9G001P

单位名称：宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司

报告时段：2025年第4季

法定代表人(实际负责人):文志勇

技术负责人：沈剑

固定电话：09542868055

移动电话：13995352632

排污单位名称(盖章)

报告日期：2026年01月08日

承诺书

固原市生态环境局：

宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单 位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称 ：

宝

法定代表人 ：

( 盖 章 )

( 签 字 )

202618

日  期 ：

# 一、企业基本信息

# (一)排污单位基本信息

排污单位基本信息

注1:计量单位选择其它时，请在备注写明具体单位名称

| 记录内容 | 生产单元 | 名称 | 数量或内容 | 计量单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# (二)电厂基本信息

生产情况

注：燃料运行周期相关参数根据主要燃料品种分别填写对应内容。燃料消耗量均为入炉值。

| 主要 生产 单元 名称 | 规模 (M W) | 机组 类型 | 设计利 用小时 数(小 时 ) | 生产 设施 编号 及名 称 | 发电 量 ( 万 千瓦 时 ) | 供电 量 ( 万 千瓦 时 ) | 供热 量 ( 万 吉 焦 ) | 实 际 运 行 时 间( 小 时) | 实际 利用 数 | 平 均 负 荷 率( % ) | 发电标准煤耗(发电 油耗/发电气耗) |  | 供电标准煤耗(发电油 耗/发电气耗) |  | 供热标准煤耗(发电 油耗/发电气耗) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 值 | 单位 | 值 | 单位 | 值 | 单位 |

生 产 情 况

| 主要生产 单元名称 | 生产设施编号 | 生产设施名称 | 燃料消耗量 |  | 产灰量 |  | 产渣量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 值 | 单位 | 值 | 单位 | 值 | 单位 |
| 锅炉岗位 | MF0001 | 煤粉锅炉 | 2.37877 | 万吨 | 4195.63 | 吨 | 1064.64 | 吨 |
|  | MF0009 | 煤粉锅炉 | 2.18024 | 万吨 | 3849.92 | 吨 | 976.92 | 吨 |
|  | MF0016 | 煤粉锅炉 | 4.34248 | 万吨 | 7668.41 | 吨 | 1945.86 | 吨 |

污染治理设施计划投资情况(执行报告周期如涉及)

| 机组名称 | 治理类型 | 开工 时间 | (拟)建成 投产时间 | 计划总投资 (万元) | 报告周期内完成投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽机岗位 |  |  |  |  |  |
| 锅炉岗位 |  |  |  |  |  |
| 全厂合计 | / | / | / | 0 | 0 |

# (三)燃料分析表

燃料分析表

注：如填报模版不涉及此页面内容，无需填写。

| 主要生 产单元 名称 | 生产设 施编号 | 生产设 施名称 | 燃料 名称 | 实物使用 量(万 t、万 m³) |  | 固体或液体燃料报表填报 |  |  |  |  |  | 气体燃料报表填报 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 收到基 灰分 Aar (%) | 收到 基全 硫 St.ar (% ) | 收到 基碳 Car (% ) | 干燥 无灰 基 Vdaf 挥发 分 (% ) | 收到基低位发 热量Qnet.ar (MJ/kg、MJ /m³) |  | 硫化氢 (%、mg/m³ ) |  | 总硫 (%、mg/m³ ) |  | 低位发热 量 (MJ/m³ ) |
| 锅炉岗 位 | MF000 1 | 煤粉锅 炉 | 烟煤 | 2. 35 88 95 | 万t | 22.9 | 0.69 | 35.52 | 42.34 | 18.20 5 | MJ/kg |  |  |  |  |  |

| 锅炉岗 位 | MF000 9 | 煤粉锅 炉 | 烟煤 | 2. 18 97 67 | 万t | 22.9 | 0.69 | 35.52 | 42.34 | 18.20 5 | MJ/kg |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉岗 位 | MF001 6 | 煤粉锅 炉 | 烟煤 | 6. 54 18 95 | 万 t | 22.9 | 0.69 | 35.52 | 42.34 | 18.20 5 | MJ/kg |  |  |  |  |  |

# 二、实际排放情况及达标判定分析

# (一)实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口类 型 | 排放口编码 及名称 | 污染物 | 许可排放量(吨) | 实际排放量(吨) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 |  |
| 主要排放 口 | DA002-2#烟 囱 | 林格曼黑度 | / | / | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 汞及其化合物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 162.48 | 22 | 7 | 7 | 8 |  |
|  |  | 二氧化硫 | 113.74 | 9.35 | 3 | 3.15 | 3.2 |  |
|  |  | 烟尘 | 32.5 | 2.82 | 1 | 0.82 | 1 |  |
| 其他排放(合计) |  | 氨 | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 粉尘 | / | ( | 0 | 0 | 0 |  |
| 全厂合计 |  | NOx | 162.48 | 22 | 7 | 7 | 8 |  |
|  |  | SO2 | 113.74 | 9.35 | 3 | 3.15 | 3.2 |  |
|  |  | 颗粒物 | 32.5 | 2.82 | 1 | 0.82 | 1 |  |

|  | VOCs | / | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

| 排放口 类型 | 排放方式 | 排放口编 码及名称 | 污染物 | 许可排放量 (吨) | 实际排放量(吨) |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 季度合计 | 10月 | 11月 | 12月 |  |

# (二)超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

| 超标时段 | 生产设施编号 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标， mg/m³) | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

废水污染物超标时段日均值报表

| 超标时段 | 排放口编号 | 超标污染物种类 | 实际排放浓度(折标， mg/m³) | 超标原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# (三)污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

| 故障类 型 | 超标时段 (开始时段-结束时段) | 故障设施 | 故障原因 | 各排放因子浓度 (mg/m³或者dB(A)) |  | 应对 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染因子 | 排放范围 |  |

# (四)小结

本季度填报各类数据准确、真实、有效。